## Data
CLSI EP05-A2 - Appendix B
Day | Run | Glucose (mg/dL)
1 | 1 | 242
1 | 1 | 246
1 | 2 | 245
1 | 2 | 246
2 | 1 | 243
2 | 1 | 242
2 | 2 | 238
2 | 2 | 238
3 | 1 | 247
3 | 1 | 239
3 | 2 | 241
3 | 2 | 240
4 | 1 | 249
4 | 1 | 241
4 | 2 | 250
4 | 2 | 245
5 | 1 | 246
5 | 1 | 242
5 | 2 | 243
5 | 2 | 240
6 | 1 | 244
6 | 1 | 245
6 | 2 | 251
6 | 2 | 247
7 | 1 | 241
7 | 1 | 246
7 | 2 | 245
7 | 2 | 247
8 | 1 | 245
8 | 1 | 245
8 | 2 | 243
8 | 2 | 245
9 | 1 | 243
9 | 1 | 239
9 | 2 | 244
9 | 2 | 245
10 | 1 | 244
10 | 1 | 246
10 | 2 | 247
10 | 2 | 239
11 | 1 | 252
11 | 1 | 251
11 | 2 | 247
11 | 2 | 241
12 | 1 | 249
12 | 1 | 248
12 | 2 | 251
12 | 2 | 246
13 | 1 | 242
13 | 1 | 240
13 | 2 | 251
13 | 2 | 245
14 | 1 | 246
14 | 1 | 249
14 | 2 | 248
14 | 2 | 240
15 | 1 | 247
15 | 1 | 248
15 | 2 | 245
15 | 2 | 246
16 | 1 | 240
16 | 1 | 238
16 | 2 | 239
16 | 2 | 242
17 | 1 | 241
17 | 1 | 244
17 | 2 | 245
17 | 2 | 248
18 | 1 | 244
18 | 1 | 244
18 | 2 | 237
18 | 2 | 242
19 | 1 | 241
19 | 1 | 239
19 | 2 | 247
19 | 2 | 245
20 | 1 | 247
20 | 1 | 240
20 | 2 | 245
20 | 2 | 242

## Glucose
0.25
MSA: Glucose | [6 empty] | v5.01 | 0.25
1.25
CLSI EP05-A2 - Appendix B | [7 empty] | 1.25
2.25
Last updated 10 August 2018 at 12:13 by Simon | [7 empty] | 2.25
3.25
3.25
Descriptives | [7 empty] | 4.25
4.25
5.25
5.25
6.25
6.25
7.25
7.25
8.25
8.25
9.25
9.25
10.25
10.25
11.25
11.25
12.25
12.25
13.25
13.25
14.25
| N | 80 | [5 empty] | 14.25
| Design | 20 Day x 2 Run x 2 Observations | [5 empty] | 15.25
15.25
Precision | [7 empty] | 16.25
16.25
|  | Mean | Repeatability SD | Repeatability CV | Within Laboratory SD | Within Laboratory CV |  | 17.25
|  | 244.2 | 2.8107 | 1.151% | 3.5963 | 1.473% |  | 17.25
18.25
18.25
19.25
| Component | % of Total | SD | Exact / Satterthwaite 95% CI |  | CV |  | 19.25
| Repeatability | 61.08% | 2.8107 | 2.3076 | 3.5963 | 1.151% |  | 242
| Between Run | 23.78% | 1.7536 |  |  | 0.7181% |  | 246
| Within Day | 84.86% | 3.3129 | 2.7324 | 4.2086 | 1.357% |  | 243
| Between Day | 15.14% | 1.3995 |  |  | 0.5731% |  | 242
| Within Laboratory | 100% | 3.5963 | 3.0696 | 4.343 | 1.473% |  | 247
239
| ANOVA | [6 empty] | 249
241
| Source | SS | DF | MS | Expected MS |  |  | 246
| Day | 415.8 | 19 | 21.8842 | σ2Error + 2σ2Run(Day) + 4σ2Day |  |  | 242
| Run(Day) | 281 | 20 | 14.05 | σ2Error + 2σ2Run(Day) |  |  | 244
| Error | 316 | 40 | 7.9 | σ2Error |  |  | 245
241
246
245
245
243
239
244
246
252
251
249
248
242
240
246
249
247
248
240
238
241
244
244
244
241
239
247
240
0.75
0.75
1.75
1.75
2.75
2.75
3.75
3.75
4.75
4.75
5.75
5.75
6.75
6.75
7.75
7.75
8.75
8.75
9.75
9.75
10.75
10.75
11.75
11.75
12.75
12.75
13.75
13.75
14.75
14.75
15.75
15.75
16.75
16.75
17.75
17.75
18.75
18.75
19.75
19.75
245
246
238
238
241
240
250
245
243
240
251
247
245
247
243
245
244
245
247
239
247
241
251
246
251
245
248
240
245
246
239
242
245
248
237
242
247
245
245
242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20