## Data
CLSI EP28-A3C - Table 4
Gender | Calcium (mg/dL)
F | 8.8
F | 8.9
F | 8.9
F | 9
F | 9.1
F | 9.1
F | 9.1
F | 9.2
F | 9.2
F | 9.2
F | 9.2
F | 9.2
F | 9.2
F | 9.2
F | 9.2
F | 9.2
F | 9.2
F | 9.2
F | 9.3
F | 9.3
F | 9.3
F | 9.3
F | 9.3
F | 9.3
F | 9.3
F | 9.3
F | 9.3
F | 9.3
F | 9.3
F | 9.4
F | 9.4
F | 9.4
F | 9.4
F | 9.4
F | 9.4
F | 9.4
F | 9.4
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.5
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.6
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.7
F | 9.8
F | 9.8
F | 9.8
F | 9.8
F | 9.8
F | 9.8
F | 9.8
F | 9.8
F | 9.9
F | 9.9
F | 9.9
F | 9.9
F | 9.9
F | 9.9
F | 9.9
F | 10
F | 10
F | 10
F | 10.1
F | 10.1
F | 10.2
F | 10.2
F | 10.2
F | 10.3
F | 10.3
M | 9.1
M | 9.1
M | 9.2
M | 9.3
M | 9.3
M | 9.3
M | 9.3
M | 9.3
M | 9.3
M | 9.3
M | 9.3
M | 9.4
M | 9.4
M | 9.4
M | 9.4
M | 9.4
M | 9.4
M | 9.5
M | 9.5
M | 9.5
M | 9.5
M | 9.5
M | 9.5
M | 9.5
M | 9.5
M | 9.5
M | 9.5
M | 9.5
M | 9.6
M | 9.6
M | 9.6
M | 9.6
M | 9.6
M | 9.6
M | 9.6
M | 9.6
M | 9.6
M | 9.6
M | 9.6
M | 9.6
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.7
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.8
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 9.9
M | 10
M | 10
M | 10
M | 10
M | 10
M | 10
M | 10
M | 10.1
M | 10.1
M | 10.1
M | 10.1
M | 10.1
M | 10.1
M | 10.1
M | 10.1
M | 10.1
M | 10.1
M | 10.2
M | 10.2
M | 10.2
M | 10.2
M | 10.2
M | 10.2
M | 10.2
M | 10.2
M | 10.2
M | 10.2
M | 10.2
M | 10.3
M | 10.3
M | 10.3
M | 10.3
M | 10.3
M | 10.3
M | 10.3
M | 10.4
M | 10.6

## Calcium (F)
Reference interval: Calcium (F) | [6 empty] | v4.00
CLSI EP28-A3C - Table 4
Last updated 23 June 2015 at 15:10 by Simon Huntington
Distribution
| N | 120
|  | Mean | SD | Skewness | Kurtosis
| Calcium (mg/dL) | 9.5708 | 0.29145 | 0.025 | 0.22005
|  | Minimum | 1st quartile | Median | 3rd quartile | Maximum | IQR
| Calcium (mg/dL) | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 10.3 | 0.3
Reference Limits
|  | Limit | 90% CI
| 2.5% | 8.9025 | 8.8 | 9.1
| 97.5% | 10.2 | 10.1 | 10.3
Limits based on (N + 1)p quantile.
0
3
4
22
24
42
15
5
5
0
0
0
0
8.9025
8.9025
10.2
10.2
0
45
0
45
8.8
8.8
9.1
9.1
10.1
10.1
10.3
10.3
0
45
0
45
0
45
0
45
8.8
8.9
8.9
9
9.1
9.1
9.1
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
10
10
10
10.1
10.1
10.2
10.2
10.2
10.3
10.3
0.52895
0.57988
0.54813
0.50049
0.43649
0.50051
0.66734
0.49952
0.77227
0.47103
0.47747
0.49991
0.50584
0.49993
0.78021
0.24105
0.61896
0.80386
0.51391
0.48407
0.57957
0.60541
0.79756
0.24477
0.51998
0.50005
0.70439
0.51651
0.50026
0.31624
0.42343
0.49975
0.47914
0.79151
0.50726
0.54546
0.2411
0.49579
0.49035
0.73932
0.5
0.52518
0.36169
0.47093
0.66867
0.56403
0.48921
0.4998
0.38987
0.44589
0.49818
0.52616
0.5043
0.5
0.42901
0.63523
0.58616
0.53261
0.61492
0.51452
0.50487
0.44418
0.6545
0.65577
0.32335
0.59703
0.41027
0.50748
0.58727
0.44464
0.81245
0.49998
0.50882
0.52652
0.57409
0.34112
0.53006
0.52606
0.36872
0.66629
0.42489
0.49997
0.50017
0.48672
0.51251
0.49992
0.59273
0.57391
0.56329
0.54626
0.70941
0.47846
0.50003
0.51091
0.48827
0.47575
0.58239
0.44659
0.42324
0.29917
0.50484
0.51799
0.50554
0.69551
0.44591
0.69698
0.29637
0.66013
0.51422
0.33266
0.39198
0.34822
0.50332
0.73247
0.5
0.39102
0.51401
0.50085
0.44824
0.50413
0

## Calcium (M)
Reference interval: Calcium (M) | [6 empty] | v4.00
CLSI EP28-A3C - Table 4
Last updated 23 June 2015 at 15:10 by Simon Huntington
Distribution
| N | 120
|  | Mean | SD | Skewness | Kurtosis
| Calcium (mg/dL) | 9.7975 | 0.31395 | 0.011867 | -0.59827
|  | Minimum | 1st quartile | Median | 3rd quartile | Maximum | IQR
| Calcium (mg/dL) | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 10.0583 | 10.6 | 0.45833
Reference Limits
|  | Limit | 90% CI
| 2.5% | 9.2025 | 9.1 | 9.3
| 97.5% | 10.3 | 10.3 | 10.6
Limits based on (N + 1)p quantile.
0
0
2
9
17
25
30
17
18
1
1
0
9.2025
9.2025
10.3
10.3
0
35
0
35
9.1
9.1
9.3
9.3
10.3
10.3
10.6
10.6
0
35
0
35
0
35
0
35
9.1
9.1
9.2
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.5
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.6
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.7
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.8
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
9.9
10
10
10
10
10
10
10
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.1
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.3
10.4
10.6
0.52895
0.57988
0.54813
0.50049
0.43649
0.50051
0.66734
0.49952
0.77227
0.47103
0.47747
0.49991
0.50584
0.49993
0.78021
0.24105
0.61896
0.80386
0.51391
0.48407
0.57957
0.60541
0.79756
0.24477
0.51998
0.50005
0.70439
0.51651
0.50026
0.31624
0.42343
0.49975
0.47914
0.79151
0.50726
0.54546
0.2411
0.49579
0.49035
0.73932
0.5
0.52518
0.36169
0.47093
0.66867
0.56403
0.48921
0.4998
0.38987
0.44589
0.49818
0.52616
0.5043
0.5
0.42901
0.63523
0.58616
0.53261
0.61492
0.51452
0.50487
0.44418
0.6545
0.65577
0.32335
0.59703
0.41027
0.50748
0.58727
0.44464
0.81245
0.49998
0.50882
0.52652
0.57409
0.34112
0.53006
0.52606
0.36872
0.66629
0.42489
0.49997
0.50017
0.48672
0.51251
0.49992
0.59273
0.57391
0.56329
0.54626
0.70941
0.47846
0.50003
0.51091
0.48827
0.47575
0.58239
0.44659
0.42324
0.29917
0.50484
0.51799
0.50554
0.69551
0.44591
0.69698
0.29637
0.66013
0.51422
0.33266
0.39198
0.34822
0.50332
0.73247
0.5
0.39102
0.51401
0.50085
0.44824
0.50413
0