## Data
Emancipator Kroll Example 3
X | A-I (g/L)
1 | 1.04
1 | 1.06
1 | 1.07
1 | 1.08
2 | 1.49
2 | 1.5
2 | 1.5
2 | 1.52
3 | 1.89
3 | 1.89
3 | 1.98
3 | 2.02
4 | 2.31
4 | 2.34
4 | 2.37
4 | 2.43
5 | 2.94
5 | 3
5 | 3.03
5 | 3.05

## A-I
1
MSA: A-I | [7 empty] | v6.21.2 | 1
1
Emancipator Kroll Example 3 | [8 empty] | 1
Filter: No filter | [8 empty] | 2
2
Last updated 10 September 2026 at 14:24 by Analyse-it Software, Ltd. | [8 empty] | 2
2
3
Descriptives | [8 empty] | 3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
1.04
1.06
1.07
1.08
1.49
1.5
1.5
1.52
1.89
1.89
1.98
2.02
2.31
2.34
2.37
2.43
2.94
3
3.03
3.05
1
5
| N | 20 | [6 empty] | 1.0265
| Design | 5 X x 4 Observations | [6 empty] | 2.9245
1
| Measuring interval | 1.0625 | 3.005 | [5 empty] | 1
1.04
Linearity | [8 empty] | 1.08
1.12
| X | Linear fit | Nonlinear fit (3rd order polynomial) | Nonlinearity | 95% CI |  | Relative nonlinearity |  | 1.16
| 1 | 1.0265 | 1.0585 | 0.032036 | 0.0019474 | 0.062124 | 3.121% |  | 1.2
| 2 | 1.501 | 1.5184 | 0.017357 | -0.015907 | 0.050621 | 1.156% |  | 1.24
| 3 | 1.9755 | 1.9212 | -0.054286 | -0.080182 | -0.02839 | -2.748% |  | 1.28
| 4 | 2.45 | 2.3784 | -0.071643 | -0.10491 | -0.038379 | -2.924% |  | 1.32
| 5 | 2.9245 | 3.001 | 0.076536 | 0.046447 | 0.10662 | 2.617% |  | 1.36
1.4
Fit Model | [8 empty] | 1.44
1.48
| Linear fit | [7 empty] | 1.52
1.56
| RMSE | 0.072451 | [6 empty] | 1.6
1.64
| Parameter | Estimate | SE | t | DF | p-value |  |  | 1.68
| Constant | 0.552 | 0.037994 | - | - | - |  |  | 1.72
| X | 0.4745 | 0.011456 | - | - | - |  |  | 1.76
1.8
| Source | SS | DF | MS | F | p-value |  |  | 1.84
| Lack of fit | 0.06546 | 3 | 0.02182 | 11.2765 | 0.00039591 |  |  | 1.88
| Pure error | 0.029025 | 15 | 0.001935 |  |  |  |  | 1.92
| Model error | 0.094485 | 18 | 0.0052492 |  |  |  |  | 1.96
2
| 1 Lack of fit at the 5% significance level. | [7 empty] | 2.04
2.08
| 3rd order polynomial fit | [7 empty] | 2.12
2.16
| RMSE | 0.045707 | [6 empty] | 2.2
2.24
| Parameter | Estimate | SE | t | DF | p-value |  |  | 2.28
| Constant | 0.4305 | 0.11242 | - | - | - |  |  | 2.32
| X | 0.74923 | 0.14695 | - | - | - |  |  | 2.36
| X2 | -0.13973 | 0.054544 | -2.5618 | 16 | 0.020898 |  |  | 2.4
| X3 | 0.018542 | 0.0060224 | 3.0788 | 16 | 0.0071921 |  |  | 2.44
2.48
| Source | SS | DF | MS | F | p-value |  |  | 2.52
| Lack of fit | 0.0044004 | 1 | 0.0044004 | 2.2741 | 0.15232 |  |  | 2.56
| Pure error | 0.029025 | 15 | 0.001935 |  |  |  |  | 2.6
| Model error | 0.033425 | 16 | 0.0020891 |  |  |  |  | 2.64
2.68
2.72
2.76
2.8
2.84
2.88
2.92
2.96
3
3.04
3.08
3.12
3.16
3.2
3.24
3.28
3.32
3.36
3.4
3.44
3.48
3.52
3.56
3.6
3.64
3.68
3.72
3.76
3.8
3.84
3.88
3.92
3.96
4
4.04
4.08
4.12
4.16
4.2
4.24
4.28
4.32
4.36
4.4
4.44
4.48
4.52
4.56
4.6
4.64
4.68
4.72
4.76
4.8
4.84
4.88
4.92
4.96
5
1.0585
1.0585
1.0794
1.1
1.1204
1.1405
1.1604
1.18
1.1995
1.2187
1.2376
1.2564
1.275
1.2934
1.3116
1.3296
1.3475
1.3652
1.3827
1.4001
1.4174
1.4345
1.4515
1.4684
1.4851
1.5018
1.5184
1.5348
1.5512
1.5675
1.5838
1.5999
1.616
1.6321
1.6481
1.6641
1.6801
1.6961
1.712
1.7279
1.7438
1.7598
1.7757
1.7917
1.8077
1.8238
1.8399
1.856
1.8722
1.8885
1.9048
1.9212
1.9377
1.9543
1.971
1.9878
2.0047
2.0218
2.039
2.0563
2.0737
2.0913
2.1091
2.127
2.1451
2.1634
2.1819
2.2005
2.2194
2.2385
2.2577
2.2772
2.297
2.317
2.3372
2.3576
2.3784
2.3993
2.4206
2.4421
2.464
2.4861
2.5085
2.5312
2.5543
2.5776
2.6013
2.6254
2.6497
2.6745
2.6995
2.725
2.7508
2.777
2.8036
2.8305
2.8579
2.8857
2.9139
2.9425
2.9716
3.001
1
2
3
4
5
1.0625
1.5025
1.945
2.3625
3.005
1