## Reagent 1
CLSI EP17-A2 - Appendix B (generated data to achieve given Mean/SD for each pool)
X | New Marker
A | 0.40951
A | -0.48214
A | 0.58956
A | 1.191
A | 0.8025
A | 0.77399
A | 1.0906
A | 0.42392
A | 0.7837
A | 0.96742
A | 1.0694
A | 0.72266
A | 0.99367
A | 1.3158
A | 0.58261
A | 0.29539
A | 1.3267
A | 0.9565
A | 0.72484
A | 0.85166
A | -0.05827
A | 0.011336
A | 0.91687
A | 0.6465
A | 0.68716
A | 0.6551
A | 0.12979
A | 0.72775
A | 0.75785
A | 1.125
A | 1.0159
A | 1.0068
A | 0.94188
A | 1.2576
A | 0.64655
A | 0.54099
A | 1.0374
A | 1.1483
A | 0.74305
A | 0.81894
A | 0.89895
A | 0.95588
A | 1.1053
A | 0.81976
A | 0.78166
A | 0.17565
A | 0.11181
A | 0.25219
A | 0.53283
A | 0.64281
A | 0.25142
A | 0.65077
A | 0.7559
A | 0.39624
A | 0.25919
A | -0.064193
A | 0.76955
A | 0.47218
A | 1.2263
A | 0.73949
A | 0.75859
A | 0.52068
A | 0.69304
A | 1.3215
A | 0.035489
A | 0.34303
A | 0.37798
A | 0.47433
A | 0.52988
A | 0.33935
A | 0.20269
A | 0.96106
A | 0.74069
A | 0.32497
A | 0.5292
A | 0.9695
A | 0.62192
A | 1.0024
A | 1.9112
A | 0.66297
B | 2.2726
B | 0.98998
B | 1.5229
B | 1.3825
B | 1.4937
B | 1.1343
B | 1.8748
B | 1.3136
B | 1.2587
B | 1.7257
B | 1.2133
B | 1.2924
B | 0.5781
B | 1.394
B | 1.7743
B | 1.3872
B | 0.94969
B | 0.95076
B | 0.99632
B | 1.2525
B | 1.4051
B | 1.435
B | 0.98603
B | 1.8172
B | 1.3833
B | 1.1076
B | 1.5115
B | 1.7413
B | 1.61
B | 0.97375
B | 1.5472
B | 1.1822
B | 1.8736
B | 1.3987
B | 2.0126
B | 1.276
B | 0.9873
B | 1.4392
B | 1.43
B | 2.0074
B | 1.1252
B | 1.0939
B | 1.7621
B | 0.73496
B | 0.93264
B | 1.0851
B | 1.2419
B | 1.0287
B | 1.6159
B | 1.1425
B | 1.2146
B | 1.613
B | 1.4702
B | 2.1127
B | 1.9784
B | 1.5913
B | 1.3569
B | 1.7077
B | 1.7951
B | 1.7678
B | 1.4783
B | 1.0049
B | 1.5371
B | 1.3127
B | 1.7435
B | 1.71
B | 1.5107
B | 1.6856
B | 1.5291
B | 1.5825
B | 0.59574
B | 1.2494
B | 1.4854
B | 0.60954
B | 2.0166
B | 1.3099
B | 2.0296
B | 0.65963
B | 2.5575
B | 1.7394
C | 2.5766
C | 3.1576
C | 2.3645
C | 2.8695
C | 2.0603
C | 2.8966
C | 2.8323
C | 1.9668
C | 3.1014
C | 3.4328
C | 2.8698
C | 2.642
C | 2.7863
C | 2.931
C | 2.19
C | 2.0624
C | 3.1761
C | 3.3003
C | 3.0662
C | 2.6439
C | 3.2841
C | 1.611
C | 2.7308
C | 2.0153
C | 2.3704
C | 2.5758
C | 3.0624
C | 2.4255
C | 3.1551
C | 1.3932
C | 2.7247
C | 2.7713
C | 2.9348
C | 2.9746
C | 2.7267
C | 1.9527
C | 2.3439
C | 2.6227
C | 3.0264
C | 2.1824
C | 2.8326
C | 2.3991
C | 3.0021
C | 2.6484
C | 2.3932
C | 2.5331
C | 2.8848
C | 2.412
C | 2.181
C | 2.892
C | 2.7193
C | 3.0073
C | 2.0952
C | 2.9759
C | 2.4482
C | 2.8341
C | 2.5834
C | 3.3026
C | 2.713
C | 3.2021
C | 3.2394
C | 3.099
C | 2.2311
C | 2.0809
C | 3.2886
C | 2.3215
C | 3.9303
C | 3.0979
C | 1.687
C | 2.844
C | 2.1738
C | 2.8218
C | 1.8916
C | 2.7299
C | 1.9731
C | 2.1125
C | 2.385
C | 2.8037
C | 2.8237
C | 2.5955
D | 4.3462
D | 4.0759
D | 3.9781
D | 4.4217
D | 4.5099
D | 3.7357
D | 4.1566
D | 4.5996
D | 4.4632
D | 3.1301
D | 5.4803
D | 3.6226
D | 4.0101
D | 4.5252
D | 3.2525
D | 4.6676
D | 4.3123
D | 4.1145
D | 4.2613
D | 2.9521
D | 4.2325
D | 5.1278
D | 3.8487
D | 4.609
D | 4.5022
D | 4.9756
D | 4.5513
D | 4.1472
D | 3.3604
D | 3.5212
D | 4.5356
D | 4.4073
D | 4.1854
D | 3.7582
D | 4.0668
D | 3.9746
D | 4.1947
D | 4.3704
D | 4.2474
D | 4.3619
D | 3.395
D | 3.0226
D | 4.3781
D | 3.0743
D | 3.8561
D | 4.9845
D | 4.1254
D | 3.7725
D | 4.3562
D | 3.6484
D | 2.7745
D | 4.8661
D | 3.6346
D | 4.0954
D | 3.9377
D | 3.7144
D | 4.2093
D | 3.6752
D | 4.6975
D | 2.7511
D | 3.7544
D | 4.2492
D | 3.7989
D | 3.7562
D | 4.3815
D | 3.3494
D | 3.8992
D | 3.8907
D | 3.9825
D | 4.1795
D | 4.4861
D | 3.8511
D | 4.1756
D | 4.7822
D | 4.4045
D | 3.9341
D | 4.5322
D | 4.3272
D | 5.0354
D | 3.0681
E | 5.2917
E | 5.8222
E | 6.1805
E | 6.7733
E | 4.5956
E | 6.7882
E | 5.9586
E | 6.181
E | 5.9926
E | 7.0189
E | 5.7955
E | 5.7454
E | 6.0759
E | 5.3302
E | 6.13
E | 6.0356
E | 6.1418
E | 5.7021
E | 6.5767
E | 5.9532
E | 5.2927
E | 6.4268
E | 6.2196
E | 6.5314
E | 6.1455
E | 5.6277
E | 5.7056
E | 5.6926
E | 6.7134
E | 6.4322
E | 6.9471
E | 6.7452
E | 5.7019
E | 5.9655
E | 6.1669
E | 6.1618
E | 6.1637
E | 6.3326
E | 5.5309
E | 6.1336
E | 5.0625
E | 6.404
E | 6.2414
E | 4.0312
E | 6.1343
E | 6.1007
E | 6.5729
E | 6.5427
E | 6.1632
E | 6.6778
E | 6.0433
E | 5.4379
E | 5.9449
E | 5.5667
E | 5.8654
E | 6.2983
E | 6.9268
E | 6.0657
E | 7.2365
E | 7.0826
E | 5.6517
E | 5.1407
E | 7.2232
E | 4.6437
E | 5.9666
E | 5.6679
E | 7.2484
E | 4.9949
E | 6.0369
E | 5.3708
E | 5.6321
E | 6.2321
E | 6.2284
E | 5.394
E | 7.1465
E | 6.3383
E | 6.6301
E | 7.8326
E | 6.2119
E | 5.6851
F | 11.944
F | 10.1424
F | 10.2886
F | 10.5076
F | 9.8784
F | 7.8501
F | 10.6408
F | 8.2643
F | 10.2125
F | 8.5712
F | 9.242
F | 11.0706
F | 8.1028
F | 10.0919
F | 10.4578
F | 9.7119
F | 11.8289
F | 10.8873
F | 10.423
F | 12.7914
F | 8.7256
F | 11.0485
F | 10.7925
F | 10.3052
F | 9.8585
F | 9.9641
F | 8.6503
F | 11.4292
F | 10.0481
F | 11.9422
F | 12.1993
F | 11.201
F | 11.8107
F | 11.942
F | 8.7667
F | 11.5364
F | 8.721
F | 9.9237
F | 10.452
F | 11.2389
F | 10.9157
F | 9.7977
F | 9.004
F | 10.6268
F | 10.7267
F | 10.0817
F | 10.5428
F | 9.466
F | 10.2874
F | 10.2214
F | 10.9914
F | 11.3835
F | 9.6219
F | 10.8313
F | 10.4312
F | 10.0713
F | 10.3021
F | 10.6617
F | 10.7226
F | 10.2155
F | 9.2364
F | 10.6548
F | 12.6705
F | 11.2069
F | 7.9504
F | 8.8835
F | 9.9732
F | 10.3486
F | 11.9859
F | 11.1808
F | 8.2265
F | 9.5516
F | 12.3507
F | 10.8016
F | 10.224
F | 11.5014
F | 11.8961
F | 10.2996
F | 10.6452
F | 8.846

## Reagent 2
CLSI EP17-A2 - Appendix B (generated data to achieve given Mean/SD for each pool)
X | New Marker
A | 0.40574
A | 0.72612
A | 1.0627
A | 0.39432
A | 1.0899
A | 1.0122
A | 1.3866
A | 0.40055
A | 0.66285
A | 0.43491
A | 0.58047
A | 0.82761
A | 0.65476
A | 1.0582
A | 0.91715
A | 0.42893
A | 0.66109
A | 0.93639
A | 0.97697
A | 0.52283
A | 1.379
A | 1.3985
A | 0.8542
A | 1.0018
A | 0.81062
A | 0.74724
A | 0.95126
A | 0.33905
A | 0.72193
A | 0.54196
A | 0.87046
A | 0.66595
A | 0.27433
A | 0.82702
A | 0.51422
A | 0.55861
A | 0.7986
A | 1.4702
A | 0.75327
A | 0.59695
A | 0.90064
A | 0.53687
A | 1.0174
A | 0.70204
A | 0.85505
A | 0.011862
A | 0.33921
A | 0.63159
A | 0.60185
A | 1.2171
A | 0.86409
A | 1.1073
A | 1.296
A | 0.63718
A | 0.75341
A | 0.63599
A | 0.809
A | 0.97541
A | 0.86472
A | 1.313
A | 0.79781
A | 0.74704
A | 0.71674
A | 0.62885
A | 0.33474
A | 0.85587
A | 0.86559
A | 0.84579
A | 0.63286
A | 0.83046
A | 0.49906
A | 1.1257
A | 0.80453
A | 0.53316
A | 1.2556
A | 0.50549
A | 1.1551
A | 0.81684
A | 0.57262
A | 0.59096
B | 2.0927
B | 1.8054
B | 1.7453
B | 1.7892
B | 1.3182
B | 1.6312
B | 1.4885
B | 1.8434
B | 1.9996
B | 2.7532
B | 1.8948
B | 1.2356
B | 1.4737
B | 2.098
B | 2.3841
B | 1.7239
B | 1.8602
B | 1.5292
B | 1.5138
B | 1.7647
B | 2.938
B | 1.7756
B | 1.8464
B | 1.0671
B | 1.5436
B | 2.1443
B | 1.5707
B | 1.5086
B | 1.0673
B | 1.7521
B | 1.5983
B | 1.7803
B | 1.1644
B | 2.416
B | 1.9453
B | 0.94807
B | 1.602
B | 1.7399
B | 1.5434
B | 2.6824
B | 1.108
B | 1.3
B | 2.3527
B | 0.9022
B | 1.4857
B | 1.5573
B | 1.6966
B | 2.2376
B | 1.728
B | 1.4297
B | 2.3858
B | 1.1962
B | 2.3098
B | 1.5302
B | 1.3507
B | 1.8898
B | 1.9276
B | 1.4672
B | 2.4366
B | 2.1341
B | 2.5478
B | 0.60387
B | 1.7231
B | 2.061
B | 2.2964
B | 2.702
B | 2.0957
B | 1.851
B | 2.0023
B | 1.3178
B | 2.0086
B | 1.5029
B | 1.3187
B | 1.4397
B | 1.385
B | 2.1528
B | 1.579
B | 0.65916
B | 0.85658
B | 1.2923
C | 2.7486
C | 1.7443
C | 3.1752
C | 2.0779
C | 2.7956
C | 3.2524
C | 3.1081
C | 3.257
C | 2.4122
C | 3.5478
C | 3.6841
C | 2.5763
C | 2.8512
C | 3.3665
C | 2.4254
C | 2.9033
C | 2.7414
C | 2.1966
C | 2.2625
C | 3.3827
C | 3.646
C | 2.0217
C | 3.1556
C | 1.9107
C | 3.2383
C | 3.5144
C | 3.0203
C | 3.3657
C | 2.0167
C | 2.9779
C | 2.3087
C | 3.3693
C | 3.2145
C | 2.8635
C | 2.4512
C | 2.841
C | 3.3981
C | 1.9113
C | 3.0358
C | 2.671
C | 3.8358
C | 2.3611
C | 2.5908
C | 2.3527
C | 3.3807
C | 2.507
C | 2.986
C | 3.1126
C | 2.6019
C | 3.1915
C | 2.3769
C | 3.9948
C | 2.1825
C | 3.3968
C | 3.6346
C | 3.9646
C | 2.6588
C | 3.4043
C | 2.3575
C | 3.3032
C | 2.5265
C | 3.063
C | 3.3284
C | 2.7754
C | 3.0369
C | 3.3896
C | 2.2906
C | 1.7801
C | 2.2994
C | 3.1975
C | 2.6507
C | 2.6966
C | 2.393
C | 3.7048
C | 3.5884
C | 1.8908
C | 2.7969
C | 3.4886
C | 3.4367
C | 3.2315
D | 3.7041
D | 2.9089
D | 3.4077
D | 2.985
D | 4.8146
D | 4.6835
D | 2.3045
D | 3.6998
D | 2.9386
D | 3.8504
D | 4.6081
D | 4.0124
D | 4.4625
D | 3.9241
D | 2.7216
D | 4.2925
D | 2.994
D | 5.0527
D | 3.3253
D | 3.8416
D | 3.0606
D | 4.5997
D | 3.4202
D | 3.774
D | 4.4427
D | 4.0235
D | 4.2155
D | 3.6855
D | 4.6945
D | 2.7328
D | 3.4374
D | 3.3665
D | 3.3088
D | 3.8258
D | 5.1545
D | 3.752
D | 4.2234
D | 2.6579
D | 3.6167
D | 3.0798
D | 4.2085
D | 4.3657
D | 3.1758
D | 4.069
D | 4.4717
D | 3.1432
D | 4.2165
D | 4.828
D | 3.5874
D | 4.3862
D | 3.9738
D | 4.0739
D | 4.4725
D | 2.2565
D | 4.5193
D | 2.7334
D | 3.4946
D | 4.7706
D | 4.1959
D | 3.4374
D | 4.1333
D | 4.2154
D | 3.4304
D | 3.27
D | 3.2658
D | 3.6443
D | 3.4762
D | 3.9032
D | 3.6107
D | 3.5203
D | 2.7891
D | 3.5669
D | 4.6865
D | 4.0935
D | 4.8378
D | 4.4369
D | 4.0554
D | 3.9622
D | 4.0266
D | 4.692
E | 7.2424
E | 5.4454
E | 6.3613
E | 6.274
E | 5.324
E | 6.5489
E | 6.0641
E | 6.9741
E | 7.1999
E | 5.9026
E | 5.5868
E | 6.0537
E | 6.4982
E | 6.0808
E | 6.1773
E | 5.4542
E | 5.5908
E | 5.21
E | 7.2008
E | 5.5595
E | 7.9451
E | 5.5481
E | 7.3173
E | 6.333
E | 6.1448
E | 6.7053
E | 7.0963
E | 7.6781
E | 7.255
E | 7.083
E | 8.1159
E | 4.1985
E | 7.011
E | 6.1517
E | 6.2022
E | 6.0639
E | 6.2548
E | 6.5679
E | 5.9385
E | 6.7191
E | 6.8031
E | 7.5846
E | 5.6096
E | 6.2356
E | 4.6859
E | 6.4617
E | 5.9708
E | 6.4218
E | 6.2738
E | 6.2567
E | 7.4812
E | 5.4536
E | 6.9787
E | 5.5779
E | 5.6742
E | 6.2938
E | 5.5811
E | 6.1826
E | 7.8381
E | 7.0195
E | 5.7207
E | 6.3913
E | 5.0794
E | 6.8874
E | 6.2016
E | 6.575
E | 5.3532
E | 4.5985
E | 7.1888
E | 7.0746
E | 6.6182
E | 6.645
E | 5.2984
E | 6.1561
E | 6.1303
E | 7.4063
E | 6.525
E | 7.4594
E | 7.0447
E | 4.5832
F | 13.2989
F | 12.3451
F | 9.1097
F | 10.655
F | 10.411
F | 10.0901
F | 12.1303
F | 11.6271
F | 10.8283
F | 10.8615
F | 10.6128
F | 10.0944
F | 8.7735
F | 11.5275
F | 11.5882
F | 10.3594
F | 12.1456
F | 11.6867
F | 11.2316
F | 10.1415
F | 10.5509
F | 11.9232
F | 11.4445
F | 13.1308
F | 9.7696
F | 11.4738
F | 10.8118
F | 11.5411
F | 10.3521
F | 11.4116
F | 9.7402
F | 10.1824
F | 9.1094
F | 9.385
F | 10.6657
F | 13.1744
F | 11.9628
F | 9.4997
F | 8.0426
F | 11.75
F | 9.5151
F | 8.9438
F | 11.3049
F | 12.0468
F | 10.4514
F | 13.4505
F | 12.8559
F | 8.6459
F | 13.4615
F | 9.185
F | 9.9657
F | 11.2007
F | 11.1021
F | 9.6452
F | 10.6109
F | 9.9465
F | 9.8648
F | 11.7015
F | 11.1809
F | 11.9579
F | 9.147
F | 11.4527
F | 11.5587
F | 10.3039
F | 11.2668
F | 7.6621
F | 10.5657
F | 11.6423
F | 10.7252
F | 10.8064
F | 8.8804
F | 9.9019
F | 12.1646
F | 11.2934
F | 12.5748
F | 11.3506
F | 14.3911
F | 11.9848
F | 8.9756
F | 14.4753

## New Marker (1)
MSA: New Marker | [6 empty] | v4.00
CLSI EP17-A2 - Appendix B (generated data to achieve given Mean/SD for each pool)
Last updated 23 June 2015 at 15:05 by Simon Huntington
Precision
| X | Mean | SD | 95% CI |  | CV
| A | 0.69 | 0.387 | 0.33493 | 0.45839 | 56.09%
| B | 1.42 | 0.392 | 0.33926 | 0.46431 | 27.61%
| C | 2.65 | 0.464 | 0.40157 | 0.5496 | 17.51%
| D | 4.08 | 0.548 | 0.47427 | 0.64909 | 13.43%
| E | 6.08 | 0.645 | 0.55822 | 0.76398 | 10.61%
| F | 10.36 | 1.123 | 0.9719 | 1.3302 | 10.84%
Profile
| Model | 3-parameter alternative power variance function
| Equation | σ² = ß0 + ß1 U^J
Parameter
| β0 | 0.14853
| β1 | 0.0060089
| J | 2.2115
| -LogLikelihood | 1.1708
Detection Capability
Detection Decision
|  | Alpha | Critical value (LoB)
| Known value | 5% | 0.51
Detection Limit
|  | Profile SD | Beta | Detection limit (LoD)
| Profile at LoD | 0.3961 | 5% | 1.1615
0.69
1.42
2.65
4.08
6.08
10.36
0.387
0.392
0.464
0.548
0.645
1.123
0.69
0.69
0.7867
0.8834
0.9801
1.0768
1.1735
1.2702
1.3669
1.4636
1.5603
1.657
1.7537
1.8504
1.9471
2.0438
2.1405
2.2372
2.3339
2.4306
2.5273
2.624
2.7207
2.8174
2.9141
3.0108
3.1075
3.2042
3.3009
3.3976
3.4943
3.591
3.6877
3.7844
3.8811
3.9778
4.0745
4.1712
4.2679
4.3646
4.4613
4.558
4.6547
4.7514
4.8481
4.9448
5.0415
5.1382
5.2349
5.3316
5.4283
5.525
5.6217
5.7184
5.8151
5.9118
6.0085
6.1052
6.2019
6.2986
6.3953
6.492
6.5887
6.6854
6.7821
6.8788
6.9755
7.0722
7.1689
7.2656
7.3623
7.459
7.5557
7.6524
7.7491
7.8458
7.9425
8.0392
8.1359
8.2326
8.3293
8.426
8.5227
8.6194
8.7161
8.8128
8.9095
9.0062
9.1029
9.1996
9.2963
9.393
9.4897
9.5864
9.6831
9.7798
9.8765
9.9732
10.0699
10.1666
10.2633
10.36
0.38881
0.38881
0.38995
0.39128
0.39278
0.39447
0.39634
0.3984
0.40065
0.40309
0.40571
0.40852
0.41151
0.41468
0.41804
0.42157
0.42529
0.42917
0.43323
0.43745
0.44184
0.44639
0.4511
0.45597
0.46099
0.46616
0.47147
0.47692
0.48251
0.48824
0.49409
0.50008
0.50618
0.51241
0.51876
0.52522
0.53179
0.53847
0.54526
0.55214
0.55913
0.56621
0.57339
0.58065
0.58801
0.59545
0.60297
0.61057
0.61826
0.62602
0.63385
0.64175
0.64973
0.65777
0.66588
0.67406
0.6823
0.69059
0.69895
0.70737
0.71584
0.72437
0.73295
0.74158
0.75026
0.75899
0.76777
0.7766
0.78547
0.79439
0.80335
0.81235
0.8214
0.83048
0.83961
0.84877
0.85797
0.86721
0.87649
0.8858
0.89514
0.90452
0.91393
0.92337
0.93285
0.94236
0.95189
0.96146
0.97105
0.98068
0.99033
1
1.0097
1.0194
1.0292
1.039
1.0488
1.0586
1.0685
1.0784
1.0883
1.0982

## New Marker (2)
MSA: New Marker | [6 empty] | v4.00
CLSI EP17-A2 - Appendix B (generated data to achieve given Mean/SD for each pool)
Last updated 23 June 2015 at 15:06 by Simon Huntington
Precision
| X | Mean | SD | 95% CI |  | CV
| A | 0.78 | 0.288 | 0.24925 | 0.34113 | 36.92%
| B | 1.73 | 0.48 | 0.41542 | 0.56855 | 27.75%
| C | 2.89 | 0.554 | 0.47946 | 0.6562 | 19.17%
| D | 3.82 | 0.663 | 0.5738 | 0.78531 | 17.36%
| E | 6.33 | 0.816 | 0.70621 | 0.96653 | 12.89%
| F | 10.92 | 1.382 | 1.1961 | 1.6369 | 12.66%
Profile
| Model | Mixed constant / proportional variance function
| Equation | σ² = ß0 + ß1 U²
Parameter
| β0 | 0.1194
| β1 | 0.017422
| -LogLikelihood | 15.0013
Detection Capability
Detection Decision
|  | Alpha | Critical value (LoB)
| Known value | 5% | 0.51
Detection Limit
|  | Profile SD | Beta | Detection limit (LoD)
| Profile at LoD | 0.37631 | 5% | 1.129
0.78
1.73
2.89
3.82
6.33
10.92
0.288
0.48
0.554
0.663
0.816
1.382
0.78
0.78
0.8814
0.9828
1.0842
1.1856
1.287
1.3884
1.4898
1.5912
1.6926
1.794
1.8954
1.9968
2.0982
2.1996
2.301
2.4024
2.5038
2.6052
2.7066
2.808
2.9094
3.0108
3.1122
3.2136
3.315
3.4164
3.5178
3.6192
3.7206
3.822
3.9234
4.0248
4.1262
4.2276
4.329
4.4304
4.5318
4.6332
4.7346
4.836
4.9374
5.0388
5.1402
5.2416
5.343
5.4444
5.5458
5.6472
5.7486
5.85
5.9514
6.0528
6.1542
6.2556
6.357
6.4584
6.5598
6.6612
6.7626
6.864
6.9654
7.0668
7.1682
7.2696
7.371
7.4724
7.5738
7.6752
7.7766
7.878
7.9794
8.0808
8.1822
8.2836
8.385
8.4864
8.5878
8.6892
8.7906
8.892
8.9934
9.0948
9.1962
9.2976
9.399
9.5004
9.6018
9.7032
9.8046
9.906
10.0074
10.1088
10.2102
10.3116
10.413
10.5144
10.6158
10.7172
10.8186
10.92
0.36056
0.36056
0.36461
0.36909
0.37401
0.37933
0.38505
0.39113
0.39758
0.40437
0.41148
0.4189
0.42661
0.43459
0.44283
0.45133
0.46005
0.46899
0.47814
0.48749
0.49702
0.50673
0.5166
0.52662
0.5368
0.54711
0.55755
0.56811
0.57879
0.58958
0.60048
0.61147
0.62256
0.63374
0.645
0.65634
0.66776
0.67924
0.6908
0.70242
0.7141
0.72585
0.73764
0.74949
0.7614
0.77335
0.78534
0.79738
0.80947
0.82159
0.83375
0.84595
0.85818
0.87045
0.88275
0.89508
0.90745
0.91984
0.93225
0.9447
0.95717
0.96966
0.98218
0.99472
1.0073
1.0199
1.0325
1.0451
1.0577
1.0704
1.0831
1.0958
1.1085
1.1212
1.1339
1.1467
1.1594
1.1722
1.185
1.1978
1.2107
1.2235
1.2363
1.2492
1.2621
1.2749
1.2878
1.3007
1.3136
1.3265
1.3395
1.3524
1.3654
1.3783
1.3913
1.4042
1.4172
1.4302
1.4432
1.4562
1.4692
1.4822